## Slide 1: J-PARC E31実験で用いる 後方散乱検出器の性能評価
Kentaro Inoue
RCNP, Osaka University
For E31 collaborator

## Slide 2: For E31 Collaborator
阪大理、阪大RCNPA、理研B、KEKC、東大理D、東大教養E、東工大理F、
京大理G、大阪電通大H、INFN-TorinoI、INFN-LNFJ、SMIK、ソウル国立大L、
ミュンヘン工大M、Torino大N、Victoria大O、東北大理P
井上謙太郎, 榎本瞬, 川崎新吾, 阪口篤志, 濱野博友, 吉田幸太郎, 味村周平A,
野海博之A, 板橋健太B, 岩崎雅彦B, 應田治彦B, 大西宏明B, 佐久間史典B,
友野大B, 山崎敏光B, 飯尾雅実C, 石元茂C, 岩井正明C, 鈴木祥仁C, 関本美知子C,
豊田晃久C, 石川隆D, 佐藤将春D, 鈴木隆敏D, 施赫將D, 竜野秀行D, 橋本直D,
早野龍五D, 藤原裕也D, 松田恭幸E, 康寛史F, 徳田真F, 佐田優太G, 石黒洋輔G, 永江知文G,
平岩聡彦G, 藤岡宏之G, 福田共和H, 溝井浩H,D.FasoI,O.MorraI,M.BragadireanuJ,
C.CurceanuJ,C.GuaraldoJ,M.IliescuJ, 岡田信二J, J,D.PietreanuJ,D.SirghiJ,F.SirghiJ,
P.B ̈ehlerK,M.CargnelliK, 石渡智一K,J.MartonK, 鈴木謙K,E.WidmannK,
J.ZmeskalK,H.BhangL,S.ChoiL, H.YimL,P.KienleM,L.BussoN,G.BeerO, 塚田暁P

## Slide 3: Contents
Introduction
Λ(1405)とd(K-,n)反応
後方散乱検出器
後方散乱陽子検出器(BPD)
後方散乱陽子飛跡検出器(BPC)
ビームによる性能評価
BPCの検出効率と残差分布
BPDの時間分解能
後方散乱粒子の検出

## Slide 4
Λ(1405)とd(K-,n)反応
L(1405), 1/2-
S*(1385), 3/2+
-27 MeV
Λ(1405)
I=0, S=-1, Jp=(1/2)-
Mass = 1405.1MeV, Γ=50MeV
ストレンジネスの無い
N(1520)より軽い
閾値のすぐ下に位置する
Eur. Phys. J. A42(’09)257
を直接束縛させる
d(K-,n)反応
の深い束縛状態
or
, 二つの極

## Slide 5
J-PARC E31実験
中性子検出器
(NC)
△t〜180ps
Λ(1405)
D target
K- beam
欠損質量法よりΛ(1405)の質量を測定する
中性子
TOF測定
〜15m
円筒型
粒子検出器系
(CDS)
崩壊粒子を測定→崩壊モードの決定
π0Σ0 → π0 γΛ→π０γ π-p (I=0)
π+Σ-、π-Σ+ → π+ n π-
π-Σ+ → π- p π0
π0Λ → π0 π-p (I=1)
S-wave Λ(1405)→ π0Σ0、π+Σ−、π-Σ+ (I=0)
S-wave NR
P-wave Σ(1385)→π0Λ、π+Σ−、π-Σ+
d(K-,N)反応
(I=1)
(I=0,1)
2

## Slide 6
CDC
BLC1&2
T0
AC
BPD
BPC
D2 Target
CDC
CDH
CDH
後方散乱検出器系
p
π
Solenoid Magnet
BPC & BPD Cover
陽子は後方に散乱される
BPD
プラスチックシンチレーター
70セグメント
5mm×5mm×340mm
読み出し: MPPC
BPC
XX’YY’XX’YY’ 8レイヤー
MWDC
ドリフト長 : ±3.6mm
有感面積 : φ112.6mm
運動量測定はTOF法
Run43
48本インストール
3He Target
Simulation

## Slide 7
BPC
efficiency [%]
more than 99%
layer
BPC efficiency
Efficiency =
対象のレイヤーを除いてトラックが引けるイベント
トラックの通るセル内にヒットがあるイベント
sigma [μm]
layer
BPC residual sigma
Residual sigma is
about 100μm
BPC drift length vs residual

## Slide 8
BPD 時間分解能
T0
AC
BPD
425mm
~σ=167ps
Before slewing
After slewing
BPD-T0 seg3 TOF resolution
sigma [ns]
BPD Segments

## Slide 9
1GeV ビームのBPDによる粒子識別
T0
AC
BPD
425mm
1GeV Proton & Pion Beam
PID BHD-T0 TOF : 7.7m

## Slide 10
BPDとBPCの解析
BPD
BPC
X 軸
Y 軸
BPD Profile by BPC
BPD Profile projection X
Y at BPD vs up time – dawn time
BPD effective light velocity
Average = 13.7 cm/ns

## Slide 11
q
ビームの解析
BLC & T0
BLCが1トラックである
T0とリンクが取れる
T0 & BPD
q
BLC1
BLC2
T0
青 : Pion
赤 : kaon
BPD T0 TOF : -1〜1.5ns
BLC & BPC
BLC X – BPC X
BLC Y – BPC Y
BLC – BPC : -2〜2cm

## Slide 12
ビーム
BLC ,T0,BPD,BPCのリンク
後方散乱粒子
BPC, BPDのリンク
後方散乱粒子
T0 BPD TOF vs BPD dE
Preliminary

## Slide 13: 今後
E31実験のための後方散乱検出器をハドロンビームを用いてテストした
BPCの残差分布がσで100μmである
BPDの時間分解能は160psである
3He(K-,n)反応を用いて後方散乱粒子を検出した
まとめ
BPDをすべてインストールする
後方散乱粒子のうち陽子を特定する

## Slide 14
Λ(1405), ( Σ(1385) ) → π-Σ+ → π- n π+
Λ(1405), ( Σ(1385) ) → π+Σ- → π+ n π-
π+,π-終状態
Simulation
Simulation
Simulation

## Slide 15
Λ(1405) → π0Σ0 → π0 γ Λ → π0 γ p π-
Σ(1385) → π0Λ → π0 p π-
Λ(1405) → π-Σ+ → π- p π0
π-,p終状態
Simulation
Simulation
Simulation

## Slide 16
BPCの設計
センスワイヤー
Au-W φ12.5μm
ポテンシャルワイヤー
Cu-Be φ50μm
カソード面
カーボンアラミド9μm